г. Обнинск

Кожух защитный

для извещателей ИП212-52, ИП212-52М

Этикетка Шм8.813.036

1 Кожух защитный для извещателей ИП212-52, ИП212-52М (далее - кожух) предназначен для защиты блока приёмника и передатчика извещателя ИП212-52, блока приёмо-передатчика извещателя ИП212-52М (далее - блока) от возможных механических воздействий, например, удара мячом в спортзалах, попытки разрушения и несанкционированного вскрытия.

2 Кожух крепится поверх блока после его юстировки. Между кожухом и блоком необходимо обеспечить зазор. Смещение окна кожуха относительно окна блока должно быть не более 5 мм. Кожух должен быть жёстко закреплён на месте с помощью четырёх болтов.

3 Комплект поставки.

- кожух защитный для извещателя ИП212-52М - 1 шт.;

- анкерный болт с гайкой 6,5×56 - 4 шт;

- этикетка - 1шт.

4 Свидетельство о приёмке.

Кожух с датой выпуска 			  изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

________________				______________

(личная подпись)				(расшифровка подписи)